Опросный лист на техническое обслуживание системы АУПС, АУПТ и СОУЭ

Дата заполнения:  «___»___________20__г.

Наименование объекта:________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Адрес объекта:________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

При наличии проектной документации и сдаточных актов приложить сдаточные акты или спецификацию оборудования. При отсутствии вышеуказанных документов заполнить следующие строки:

Дата монтажа  АУПС, АУПТ, СОУЭ (по возможности)_________________________________

Марка контрольно-приёмных устройств___________________________________________ _____________________________________________________________________________

Марка резервного источника питания_____________________________________________

Наличие светильника аварийного освещения_______________________________________

Тип пожарных извещателей (дымовой, тепловой, пламени, линейный дымовой):

Дымовой шт:___; тепловой шт: _____; пламени шт:____; линейный дымовой шт:____;

Ручной ИПР шт:_____;

Звуковые пожарные оповещатели (марка - по возможности/количество)_______________

Световые пожарные оповещатели (марка- по возможности /количество)_______________

Комбинированные пожарные оповещатели (марка- по возможности /количество)_______

Модули пожаротушения (марка- по возможности /количество)________________________

Контактный телефон или адрес__________________________________________________

Если у Вас есть уточняющие вопросы, то Мы всегда Вас проконсультируем.

Звоните по телефону: (8332) 37-58-58 доб. 1. С уважением,  инженер по ТО 
ООО «Сервис безопасности» Шихов Сергей Валентинович.